## Instruções
Calibração e recursos de medição — Como usar esta planilha
Modelo para cadastrar os instrumentos, registrar as calibrações e as verificações, ler os resultados e acompanhar os vencimentos.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (próxima data, situação, adequação, resultado, conferências). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”). Mostra o formato esperado e não entra nas contagens.
Listas suspensas | Tipo de controle, em uso, código do instrumento, tipo do registro e checklist aceitam apenas as opções da lista.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica de preenchimento. Passe o mouse sobre elas.
As regras de cálculo
Próxima data | A última calibração ou verificação mais o intervalo, em meses.
Em dia | Até a próxima data faltam tantos dias quanto o aviso, ou mais: um quarto do intervalo, com no máximo 30 dias.
Vence em breve | Faltam menos dias do que o aviso. Na verificação mensal, cerca de uma semana; no intervalo de um ano, 30 dias.
Vencido | A próxima data já passou. O instrumento deve ser bloqueado até a calibração.
Sem calibração | Não há data de calibração nem de verificação.
Fora de uso | O instrumento está marcado como fora de uso: reprovado, quebrado, substituído.
Adequação | Adequado quando a resolução cabe ao menos 10 vezes na tolerância do que o instrumento mede.
Resultado | Aprovado quando o valor absoluto do erro, somado à incerteza, é menor ou igual ao erro máximo admissível do instrumento.
Ordem recomendada de preenchimento
Passo 1 | Aba Instrumentos: informe a data da leitura.
Passo 2 | Aba Instrumentos: cadastre cada instrumento que decide a conformidade, com o que mede, a tolerância, a resolução, o controle, o intervalo e o erro máximo admissível.
Passo 3 | Aba Instrumentos: informe a data da última calibração ou verificação e se o instrumento está em uso.
Passo 4 | Aba Calibrações: lance cada certificado e cada verificação, com o erro e a incerteza.
Passo 5 | Aba Calibrações: para cada reprovado, escreva a ação e a avaliação dos resultados anteriores.
Passo 6 | Aba Painel: leia os avisos. Depois, valide na aba Checklist.
Abas da planilha
Instrumentos | Até 40 instrumentos. Calcula a próxima data, a situação, a adequação e a conferência.
Calibrações | Até 80 registros. Calcula o resultado pelo critério do instrumento e a conferência.
Painel | Os instrumentos por situação, os reprovados, o gráfico e o aviso.
Checklist | Doze verificações do controle de instrumentos, com percentual de conclusão.
Exemplo 1 - Pizzaria | Os instrumentos da loja, lidos em 31/03/2027.
Exemplo 2 - Indústria | Os instrumentos da fábrica, lidos em 30/06/2027.
Regras e premissas do modelo
Tolerância | A amplitude da faixa aceita: de 38 a 42 µm, 4 µm. Para um limite só, use a margem que importa: no mínimo 65 °C, com 5 °C de margem.
Erro máximo admissível | Digite só o número, sem o sinal: 1 significa ±1. Use a mesma unidade do instrumento.
Última data | Atualize a cada calibração ou verificação, inclusive quando o resultado foi reprovado.
Exemplos | Os dados das abas de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Instrumentos
Instrumentos de medição
Um instrumento por linha: o que mede, se é adequado, como é controlado e quando vence.
Data da leitura |  |  |  | Usada para saber o que venceu e o que vence em breve. Atualize a cada leitura.
# | Código | Instrumento | Local | O que mede | Unidade | Tolerância | Resolução | Controle | Intervalo (meses) | Última | Erro máx. (±) | Em uso? | Próxima | Situação | Adequação | Conferência
| TER-01 |  |  | Com o critério | °C, g, µm | Amplitude | Menor passo | Lista | Número | Data | Número | Lista | Calculada | Calculada | Calculada | Calculada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Resumo automático
Instrumentos cadastrados |  |  | 0
Por situação |  |  | 0 em dia, 0 vence em breve, 0 vencido, 0 sem calibração, 0 fora de uso
Resolução grossa |  |  | 0
Aviso |  |  | Cadastre os instrumentos
Formulas:
Próxima = IF(OR([Última]="",[Intervalo (meses)]=""),"",EDATE([Última],[Intervalo (meses)]))
Note on H6: A amplitude da faixa aceita do que o instrumento mede. De 38 a 42 µm: 4. Para um limite só, a margem que importa.
Note on M6: O maior erro aceito no instrumento, sem o sinal: 1 significa ±1. Costuma ser uma fração da tolerância.

## Calibrações
Calibrações e verificações
Um certificado ou uma verificação por linha. O resultado vem do critério do instrumento.
# | Data | Código | Instrumento | Tipo | Registro ou certificado | Ponto medido | Erro | Incerteza | Critério (±) | Resultado | Ação, se reprovado | Avaliação dos resultados anteriores | Conferência
| Data | Lista | Vem do cadastro | Lista | Número do documento | Valor de referência | Com sinal | Número | Vem do cadastro | Calculado | Ajuste, reparo, troca | O que ele mediu desde a última boa | Calculada
Ex. | 2027-03-05 | TER-01 | Termômetro de espeto | Verificação | Planilha FR-07 | Água com gelo, 0 °C | 0.3 | 0.2 | 1 | Aprovado |  |  | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Resumo automático
Registros |  |  | 0
Aprovados e reprovados |  |  | 0 aprovados, 0 reprovados
Aviso |  |  | Lance as calibrações e as verificações
Note on I4: O erro encontrado, com o sinal: o valor indicado pelo instrumento menos o valor do padrão. No certificado, pode aparecer como “erro” ou como “correção”, com o sinal trocado.
Note on N4: Quando o instrumento é reprovado, o que ele mediu desde a última calibração boa fica em dúvida. Escreva o que foi revisto, o que se encontrou e o que foi feito.

## Painel
Painel dos instrumentos
Nada a preencher: tudo vem das outras abas.
Data da leitura
Indicador | Resultado | Como se lê
Instrumentos cadastrados | 0 | Da aba Instrumentos.
Em dia | 0 | Faltam tantos dias quanto o aviso, ou mais: um quarto do intervalo, no máximo 30 dias.
Vence em breve | 0 | Programar a calibração ou a verificação.
Vencido | 0 | Bloquear até calibrar.
Sem calibração | 0 | Verificar antes de usar de novo.
Fora de uso | 0 | Retirados do posto.
Resolução grossa | 0 | A resolução não cabe 10 vezes na tolerância.
Registros de calibração e verificação | 0 | Da aba Calibrações.
Reprovados | 0 | Erro mais incerteza fora do critério.
Reprovados sem avaliação | 0 | O que o instrumento mediu antes não foi revisto.
Registros a completar | 0 | Veja a coluna Conferência da aba Calibrações.
Resumo automático
Aviso | Cadastre os instrumentos na aba Instrumentos
Em dia | 0
Vence em breve | 0
Vencido | 0
Sem calibração | 0
Fora de uso | 0

## Checklist
Checklist da calibração e dos recursos de medição
Escolha o status de cada item na lista suspensa (coluna em amarelo-claro).
# | Item de verificação | Status | Observações
1 | Os instrumentos que verificam a conformidade do produto estão listados, com código e local.
2 | Cada instrumento é adequado ao que mede: faixa, resolução e método.
3 | Para cada instrumento está definido se é calibrado, verificado ou os dois, e com que intervalo.
4 | A calibração é rastreável a padrões nacionais ou internacionais, feita por laboratório competente.
5 | Quando não há padrão, o método de verificação está registrado.
6 | Cada instrumento tem o critério de aceitação: o erro máximo admissível.
7 | O certificado é lido: o erro e a incerteza são comparados com o critério, e o resultado é registrado.
8 | Cada instrumento está identificado com a situação: em dia, vencido, fora de uso.
9 | Os instrumentos são protegidos de ajustes, quedas e danos que invalidem a calibração.
10 | Instrumento vencido ou reprovado é bloqueado até a nova calibração.
11 | Quando um instrumento é reprovado, os resultados anteriores são avaliados, e o que foi afetado é tratado.
12 | Os registros de calibração e de verificação estão guardados.
Resumo automático
Itens atendidos (Sim) |  | 0
Itens parciais |  | 0
Itens não atendidos |  | 0
Itens sem resposta |  | 12
Percentual atendido |  | 0%
Situação |  | Em andamento

## Exemplo 1 - Pizzaria
Calibração e recursos de medição
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Instrumentos e Calibrações para a sua organização.
Organização |  | Pizzaria (loja com salão e delivery)
Responsável |  | Pizzaiolo líder, com o gerente da loja
Padrões próprios |  | Termômetro de espeto TER-01, verificado em água com gelo, e peso-padrão de 500 g, calibrado por laboratório externo.
Origem |  | Requisito 7.1.5 atendido em parte no diagnóstico de 2026: a balança era verificada todo mês, e o termômetro da câmara fria, nunca.
Data da leitura |  | 2027-03-31
Instrumentos
Código | Instrumento | Local | O que mede | Unid. | Tolerância | Resolução | Controle | Meses | Última | Erro máx. | Em uso | Próxima | Situação | Adequação | Conferência
TER-01 | Termômetro de espeto | Expedição | Temperatura da pizza na saída: no mínimo 65 °C | °C | 5 | 0.1 | Verificação interna | 1 | 2027-03-05 | 1 | Sim | 2027-04-05 | Vence em breve | Adequado | OK
TER-02 | Termômetro de visor da câmara fria | Câmara fria | Temperatura da câmara: 0 a 5 °C | °C | 5 | 0.1 | Verificação interna | 3 | 2027-03-15 | 1 | Não | 2027-06-15 | Fora de uso | Adequado | Fora de uso
TER-03 | Termômetro do forno | Forno | Temperatura do forno: 280 a 320 °C | °C | 40 | 1 | Calibração externa | 12 | 2026-06-15 | 5 | Sim | 2027-06-15 | Em dia | Adequado | OK
TER-04 | Termômetro de espeto do recebimento | Recebimento | Temperatura dos insumos refrigerados: até 7 °C | °C | 2 | 0.1 | Verificação interna | 1 |  | 1 | Sim |  | Sem calibração | Adequado | Sem calibração ou verificação
TER-05 | Termômetro de visor da câmara fria, novo | Câmara fria | Temperatura da câmara: 0 a 5 °C | °C | 5 | 0.1 | Verificação interna | 3 | 2027-03-15 | 1 | Sim | 2027-06-15 | Em dia | Adequado | OK
BAL-01 | Balança da bancada | Produção | Peso da bola de massa: 380 a 420 g | g | 40 | 1 | Verificação interna | 1 | 2027-03-01 | 2 | Sim | 2027-04-01 | Vence em breve | Adequado | OK
BAL-02 | Balança do recebimento | Recebimento | Peso dos insumos recebidos | g | 200 | 5 | Calibração externa | 12 | 2027-01-20 | 10 | Sim | 2028-01-20 | Em dia | Adequado | OK
Calibrações e verificações
Data | Código · instrumento | Tipo | Registro · ponto |  | Erro | Incerteza | Critério (±) | Resultado |  | Ação |  |  | Resultados anteriores |  | Conferência
2026-06-15 | TER-03 · Termômetro do forno | Calibração | Certificado 1442/26, laboratório acreditado · 300 °C |  | -3 | 1.5 | 5 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-01-20 | BAL-02 · Balança do recebimento | Calibração | Certificado 0187/27, laboratório acreditado · 10 kg |  | 5 | 3 | 10 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-03-01 | BAL-01 · Balança da bancada | Verificação | Planilha de verificação FR-07 · Peso-padrão de 500 g |  | 1 | 0.5 | 2 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-03-05 | TER-01 · Termômetro de espeto | Verificação | Planilha de verificação FR-07 · Água com gelo, 0 °C |  | 0.3 | 0.2 | 1 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-03-15 | TER-02 · Termômetro de visor da câmara fria | Verificação | Planilha de verificação FR-07 · Contra o TER-01, a 5 °C |  | -2 | 0.3 | 1 | Reprovado |  | Retirado da câmara. O TER-05, verificado contra o TER-01, foi instalado no lugar. |  |  |  |  | Falta avaliar os resultados anteriores
2027-03-15 | TER-05 · Termômetro de visor da câmara fria, novo | Verificação | Planilha de verificação FR-07 · Contra o TER-01, a 5 °C |  | 0.2 | 0.3 | 1 | Aprovado | [6 empty] | OK
Resumo automático
Instrumentos por situação |  |  | 3 em dia, 2 vence em breve, 0 vencido, 1 sem calibração, 1 fora de uso
Resolução grossa |  |  | 0
Registros: aprovados, reprovados |  |  | 5 aprovados, 1 reprovados
Registros a completar |  |  | 1
Formulas:
Próxima = IF(OR([Última]="",[Meses]=""),"",EDATE([Última],[Meses]))

## Exemplo 2 - Indústria
Calibração e recursos de medição
Exemplo preenchido, para consulta. Use as abas Instrumentos e Calibrações para a sua organização.
Organização |  | Indústria de embalagens plásticas
Responsável |  | Analista da Qualidade, com o Laboratório
Padrões próprios |  | Termômetro padrão PAD-01 e blocos-padrão de espessura, calibrados por laboratório acreditado.
Origem |  | Auditoria interna de 2026: 3 de 25 instrumentos em uso com a calibração vencida (GUT e Ishikawa da série).
Data da leitura |  | 2027-06-30
Instrumentos
Código | Instrumento | Local | O que mede | Unid. | Tolerância | Resolução | Controle | Meses | Última | Erro máx. | Em uso | Próxima | Situação | Adequação | Conferência
MIC-07 | Micrômetro de ponta plana | Extrusora 3 | Espessura do filme: 38 a 42 µm | µm | 4 | 1 | Calibração externa | 6 | 2027-06-12 | 1 | Não | 2027-12-12 | Fora de uso | Resolução grossa | Fora de uso
MIC-08 | Micrômetro digital | Laboratório | Espessura do filme: 38 a 42 µm | µm | 4 | 0.1 | Calibração externa | 6 | 2027-03-15 | 0.5 | Sim | 2027-09-15 | Em dia | Adequado | OK
TR-03 | Trena digital | Extrusora 3 | Largura do filme: 598 a 602 mm | mm | 4 | 0.1 | Calibração externa | 12 | 2026-11-08 | 0.3 | Sim | 2027-11-08 | Em dia | Adequado | OK
TER-Z3 | Termopar da zona 3 | Extrusora 3 | Temperatura da zona 3: 185 a 195 °C | °C | 10 | 1 | Calibração externa | 12 | 2026-08-02 | 2 | Sim | 2027-08-02 | Em dia | Adequado | OK
DIN-01 | Dinamômetro | Laboratório | Resistência da solda: no mínimo 12 N/15 mm | N | 2 | 0.01 | Calibração externa | 12 | 2027-05-21 | 0.2 | Sim | 2028-05-21 | Em dia | Adequado | OK
TER-L1 | Termômetro da câmara de condicionamento | Laboratório | Temperatura do ensaio a -18 °C, com ±2 °C | °C | 4 | 0.1 | Verificação interna | 3 | 2027-03-15 | 1 | Sim | 2027-06-15 | Vencido | Adequado | Vencido: bloquear ou calibrar
PAD-01 | Termômetro padrão | Laboratório | Referência das verificações internas | °C |  | 0.01 | Calibração externa | 12 | 2027-02-10 | 0.1 | Sim | 2028-02-10 | Em dia |  | OK
Calibrações e verificações
Data | Código · instrumento | Tipo | Registro · ponto |  | Erro | Incerteza | Critério (±) | Resultado |  | Ação |  |  | Resultados anteriores |  | Conferência
2026-08-02 | TER-Z3 · Termopar da zona 3 | Calibração | Certificado T-2026-0802, laboratório acreditado · 190 °C |  | 1.2 | 0.5 | 2 | Aprovado | [6 empty] | OK
2026-11-08 | TR-03 · Trena digital | Calibração | Certificado D-2026-1108, laboratório acreditado · 600 mm |  | 0.1 | 0.05 | 0.3 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-01-10 | MIC-07 · Micrômetro de ponta plana | Calibração | Certificado C-2027-0112, laboratório acreditado · 40 µm |  | 0.3 | 0.6 | 1 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-02-10 | PAD-01 · Termômetro padrão | Calibração | Certificado P-2027-0210, laboratório acreditado · -18 °C e 20 °C |  | 0.02 | 0.03 | 0.1 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-03-15 | MIC-08 · Micrômetro digital | Calibração | Certificado C-2027-0315, laboratório acreditado · 40 µm |  | 0.1 | 0.08 | 0.5 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-03-15 | TER-L1 · Termômetro da câmara de condicionamento | Verificação | Registro de verificação FV-09 · Contra o PAD-01, a -18 °C |  | 0.4 | 0.1 | 1 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-05-21 | DIN-01 · Dinamômetro | Calibração | Certificado F-2027-0521, laboratório acreditado · 15 N |  | 0.15 | 0.05 | 0.2 | Aprovado | [6 empty] | OK
2027-06-12 | MIC-07 · Micrômetro de ponta plana | Verificação | Registro de verificação FV-12 · Bloco-padrão de 40 µm |  | 1.6 | 0.6 | 1 | Reprovado |  | Retirado do posto. O MIC-08 mede as bobinas até a reposição, e um micrômetro de 0,1 µm foi comprado. |  |  | Medições de 10/01 a 12/06 corrigidas em 1,6 µm: 6 bobinas abaixo de 38 µm, 2 delas já entregues, inclusive a do lote 135. Clientes informados em 14/06. |  | OK
Resumo automático
Instrumentos por situação |  |  | 5 em dia, 0 vence em breve, 1 vencido, 0 sem calibração, 1 fora de uso
Resolução grossa |  |  | 1
Registros: aprovados, reprovados |  |  | 7 aprovados, 1 reprovados
Registros a completar |  |  | 0
Formulas:
Próxima = IF(OR([Última]="",[Meses]=""),"",EDATE([Última],[Meses]))